## ОБЩАЯ ТАБЛИЦА
# Метеостанция Краснодар, Россия, METAR=URKK, выборка с 01.02.2022 по 01.02.2023, все дни | [12 empty] | Нагрузка | Мощность, Вт | Кол-во, шт | Время работы в день, ч | Потребляемая мощность в день, Вт | Даты | День недели | Холодильник (с учётом его выключений) | Микроволновая печь | Компьютер | Телевизор | Стиральная машина | Лиминесцентные лампы 20 Вт | Глубинный насос (1,2 кВт, глубина 50 м) | Циркуляц. насос котла отопления (для зимы) | Кондиционер | Энергозависимый септик Топас (крайне не желателен) | Цепная электропила | Фен | Пылесос | Электрочайник | Приёмник | Проигрыватьель DVD с усилителем и колонками | Нагрев воды (с коэффициентом) | Случайный коэффициент от 0,6 до 1 | Потребляемая мощность в день, Вт (КРАСНОДАР) | Случайный коэффициент от 0,8 до 1 | Потребляемая мощность в день, Вт (МОСКВА) | Потребители
Мощность генерации одной СП | 200 | Вт/ч | Количество СП |  | 6 |  |  | Мин. Скорость ветра | 4 | м/с
Мощность генерации одного ВГ | 200 | кВт/ч | Количество ВГ |  | 8
При скорости ветра | 6 | м/с
Местное время в Краснодаре | T | P0 | U | DD | Ff | Облачность | Учет погрешности прогноза | Длительность солнечного дня | Доля солнца от всего дня | Мощность, выработанная СП за сутки [Вт/сут] | Мощность, выработанная ВГ за сутки [кВт/сут] | Суммарная вырабатываемая мощность [Вт]
04.10.2023 21:00 | 3.5 | 756.4 | 93 | C | 3 | 90% | 0.8 | 9:45 | 0.40655 | 3941.9696 | 2530.8 | 6472.7696 | Холодильник (с учётом его выключений) | 150 | 1 | 24 | 3600 | 2023-10-04 | дддд | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 0.99 | 12315.6 | 0.97 | 12066.8
04.10.2023 21:01 | 3.7 | 755.2 | 88 | С-В | 3 | 75% | 0.84 | [5 empty] | Микроволновая печь | 800 | 1 | 0.2 | 160
04.10.2023 21:02 | 4.8 | 754.9 | 81 | Ю-В | 1.5 | 90% | 0.99 | [5 empty] | Компьютер | 100 | 1 | 2 | 200
04.10.2023 21:03 | 3.4 | 755.5 | 95 | Ю-В | 3 | 90% | 0.92 | [5 empty] | Телевизор | 300 | 1 | 2 | 600
04.10.2023 21:04 | 1.9 | 755.5 | 100 | 0 | 0 | 90% | 0.9 | [5 empty] | Стиральная машина | 400 | 1 | 2 | 800
04.10.2023 21:05 | 2.6 | 754.9 | 100 | С-З | 3 | 90% | 0.84 | [5 empty] | Лиминесцентные лампы 20 Вт | 20 | 10 | 5 | 1000
04.10.2023 21:06 | 2.7 | 754.6 | 100 | 0 | 0 | 90% | 0.91 | [5 empty] | Глубинный насос (1,2 кВт, глубина 50 м) | 1200 | 1 | 0.3 | 360
04.10.2023 21:07 | 3.3 | 754.7 | 100 | С-З | 4.5 | 90% | 0.83 | [5 empty] | Циркуляц. насос котла отопления (для зимы) | 120 | 1 | 12 | 1440
[13 empty] | Кондиционер | 1500 | 1 | 1 | 1500
[13 empty] | Энергозависимый септик Топас (крайне не желателен) | 85 | 1 | 12 | 1020
[13 empty] | Цепная электропила | 1300 | 1 | 1 | 1300
[13 empty] | Фен | 1500 | 1 | 0.2 | 300
[13 empty] | Пылесос | 2000 | 1 | 0.3 | 600
[13 empty] | Электрочайник | 2000 | 1 | 0.3 | 600
[13 empty] | Приёмник | 30 | 1 | 6 | 180
[13 empty] | Проигрыватьель DVD с усилителем и колонками | 300 | 1 | 1 | 300
[13 empty] | Нагрев воды | 600 | 1 | 2 | 1200
Note on B7: Сергей Сорокин: Температура в градусах цельсия
Note on C7: Сергей Сорокин: Атмосферное давление
Note on D7: Сергей Сорокин: Относительная влажность
Note on E7: Сергей Сорокин: Направление ветра
Note on F7: Сергей Сорокин: Скорость ветра